ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью

«МАГИСТРАЛЬ»

| Наименование услуги (процесса): | допуск в эксплуатацию прибора учёта |
| --- | --- |
| Круг заявителей: | юридические лица, ИП, собственники жилых домов и (или) индивидуальных строений, имеющих технологическое присоединение к сетям ООО «МАГИСТРАЛЬ» и лица, заключившие с ООО «МАГИСТРАЛЬ» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: | бесплатно (пункт 8 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные ПП РФ от 04.05.2012г. N 442) |
| Условия оказания услуги (процесса): | письменная заявка в ООО «МАГИСТРАЛЬ» на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета |
| Содержание заявки: | - реквизиты заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; - номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен указанным собственником); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - контактные данные, включая номер телефона; - метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). |
| Результат оказания услуги (процесса): | допуск в эксплуатацию прибора учета или отказ в допуске с указанием причин отказа |
| Общий срок оказания услуги (процесса): | не более 15 рабочих дней со дня приёма заявки |

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приём заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Наличие в заявке необходимых сведений | Письменно | В рабочее время | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные ПП РФ от 04.05.2012г. N 442. |
| 2 | Согласование даты и времени осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Не позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения заявки. | По телефону | В рабочее время |  |
| 3 | Осмотр и проверка учёта | Проверке подлежат место установки, схема подключения прибора учета, состояние прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также его метрологические характеристики. | Инструментальная проверка | Не более 15 рабочих дней со дня приёма заявки |  |
| 4 | Составление акта | Установка контрольной пломбы и составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию или отказ в допуске с указанием причин отказа. | Письменно | В течение рабочего дня |  |