ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

Заявитель:  юридическое лицо и индивидуальный предприниматель.

Порядок определения стоимости услуги (процесса): в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.12.2016 года № 06-538

Условия оказания услуги (процесса): обращение заявителя, в соответствии с п. 12(1). Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

Результат оказания услуги (процесса): осуществление технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 135 до 195 дней.

Порядок оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Принятие заявки сетевой организацией | Лично, либо заказным почтовым отправлением, посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации | В день поступления заявки | п.8 Правил тех.присоединения |
| 2 | Проверка полноты и достоверности сведений и документов в заявке | В случае отсутствия необходимых сведений и документов заявитель уведомляется сетевой организацией | Лично, курьером, либо посредством почтового направления | 6 рабочих дней с даты получения заявки на технологическое присоединение | п.15, 34 Правил тех. присоединения |
| 3 | Разработка технических условий, подготовка договора ТП | Подготовка технических условий, подготовка договора ТП, направление подготовленных документов заявителю | 2 экземпляра договора ТП и ТУ вручаются лично заявителю, либо заказным почтовым отправлением | 15 дней с даты поступления заявки | п.15 Правил тех. присоединения |
| 4 | Разрешение споров |  |  |  |  |
| 4.1 | Направление заявителем в сетевую организацию отказа от подписания проекта договора ТП с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами | Отказ должен быть мотивированным (в том числе, может быть оформлен протоколом разногласий) | Заказным письмом с уведомлением о вручении | 30 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | п.15 Правил тех. присоединения |
| 4.2 | Приведение проекта договора ТП в соответствие с Правилами тех.присоединения и представление заявителю новой редакции проекта договора для подписания (с ТУ как неотъемлемым приложением к договору) | Проект договора ТП должен не соответствовать Правилам тех.присоединения | 2 экземпляра договора ТП и ТУ вручаются лично заявителю, либо заказным почтовым отправлением | 5 рабочих дней с даты получения требования заявителя | п.15 Правил тех. присоединения |
| 5 | Аннулирование заявки на ТП | Ненаправление заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания | - | Не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора ТП и ТУ | п.15 Правил тех. присоединения |
| 6 | Заключение договора ТП | Подписание заявителем обоих экземпляров проекта договора ТП и направление одного экземпляра договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор | Лично, либо заказным почтовым отправлением | в течение 30 дней с даты получения, подписанного сетевой организацией, договора ТП | п.15 Правил тех. присоединения |
| 7 | Внесение платы за технологическое присоединение | Внесение платы за технологическое присоединение при наступлении предусмотренных договором ТП сроков внесения платы либо иных условий возникновения обязательств по внесению платы | Путем перечисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации либо путем внесения денежных средств в кассу сетевой организации | Согласно договору ТП | п.16(1)- 16(4), 17 Правил тех. присоединения |
| 8 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению | Выполнение мероприятий по ТП в соответствии с ТУ к договору ТП и направление в сетевую организацию уведомления о выполнении ТУ с приложением документов, указанных в п.85 Правил тех.присоединения | Уведомление направляется лично либо заказным почтовым отправлением | Согласно договору ТП | п.85 Правил тех. присоединения, договор ТП |
| 9 | Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписание Актов) | Обеспечение технической подготовки объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения. После проверки выполнения заявителем ТУ сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке присоединения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов | Лично, либо заказным почтовым отправлением по 3 экземпляра каждого из актов | От 4 до 6 месяцев, в зависимости от условий, в соответствии с п.16(б) Правил | п. 16(б), 18,19 Правил тех.присоединения |

Принятые сокращения: ТУ - технические условия, договор ТП - договор технологического присоединения,  Правила тех.присоединения - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, Акты - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и акт технологического присоединения, акт о выполнении технических условий